Администрация Федоровского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Федоровского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской

области

_______________ А. С. Маслов

«____ » _____________ 2016 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на проектирование котельной

д. Федоровское 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

II.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- Законодательное регулирование.

- Сведения об уполномоченном органе и заказчике.

- Общие сведения об аукционе в электронной форме.

- Общие сведения о Контракте

- Информация об основных этапах электронного аукциона

- Изменение и отзыв заявок на участие в электронном аукционе

- Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе, внесение изменений в документацию и отказ от проведения аукциона

- Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

- Инструкция по заполнению заявки

- Порядок рассмотрения аукционной комиссией заявок участников электронного аукциона

- Порядок заключения контракта, отказ от заключения

III.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

IV. Рекомендуемые формы (приложения)

V.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, ИНСТРУКЦИЯ

VI.ПРОЕКТ КОНТАКТА

VII.РАСЧЕТ НМЦК

ЧАСТЬ I.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения   муниципальных нужд и завершаются заключением контракта.

Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Участник закупки (участник электронного аукциона) – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Единая комиссия – комиссия, созданная заказчиком, для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляющая функции по осуществлению закупок путем проведения аукциона, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) – совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), на котором до окончательного ввода в эксплуатацию единой информационной системы размещается информация, подлежащая размещению в единой информационной системе.

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Документация об электронном аукционе – документация, подготовленная и утвержденная заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Заявка на участие в электронном аукционе – направляемое в форме двух электронных документов оператору электронной площадки подтверждение согласия участника электронного аукциона, получившего аккредитацию на электронной площадке, участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе.

Муниципальный контракт - договор, заключенный от имени муниципального образования муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно муниципальных нужд.

Предмет аукциона – право на заключение муниципального контракта на товары, работы, услуги.

Электронный документ–документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, подписанная усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (усиленная электронная подпись) – электронная подпись, которая получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи, создана с использованием средств электронной подписи и позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона РФ от 06.04. 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», или в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, удостоверяющими центрами, созданными в соответствии с нормами права иностранного государства

ЧАСТЬ II.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Законодательное регулирование

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок;

2.Сведения об уполномоченном органе и заказчике

2.1. Информация о Заказчике указана в пункте 3 Информационной карты аукциона в электронной форме.

2.2. Информация о контрактной службе указана в пункте 3 Информационной карты аукциона в электронной форме.

3. Общие сведения об аукционе в электронной форме

3.1. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.sberbank-ast.ru.

3.2. Наименование и описание объекта закупки указаны в пункте 4 Информационной карты аукциона в электронной форме.

3.3. Начальная (максимальная) цена контракта указана в пункте 7 Информационной карты аукциона в электронной форме.

3.4. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – российский рубль.

3.5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: не применяется.

3.6. Заказчик направляет средства на финансирование закупки из источника финансирования, указанного в пункте 9 Информационной карты аукциона в электронной форме.

3.7. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указан в пункте 17 Информационной карты аукциона в электронной форме.

3.8. Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям указаны в пункте 30 Информационной карты аукциона в электронной форме.

3.9. Информация об ограничениях участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указана в пункте 32 Информационной карты аукциона в электронной форме.

3.10. Информация об условиях, запретах и ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами указана в пункте 31 Информационной карты аукциона в электронной форме.

4. Общие сведения о Контракте

4.1. Место и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) указаны в пунктах 5, 6 Информационной карты аукциона в электронной форме.

4.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2014г. N19, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта.

4.3. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4.4. При заключении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

4.6. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, условие о порядке и сроках оплаты товара, работы, услуги в части соответствиях их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также условие о сроках возврата исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, если обеспечение исполнения контракта было предусмотрено условиями об аукционе в электронной форме.

4.7. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)

4.8. Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в размере, предусмотренном в пункте 22 Информационной карты аукциона в электронной форме. Участник самостоятельно определяет способ обеспечения исполнения контракта (безотзывная банковская гарантия либо внесение денежных средств на расчетный счет заказчика).

Срок предоставления обеспечения закреплен в пункте 23 Информационной карты: обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено до момента заключения контракта. В случае не предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в установленный срок, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

4.9. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

4.10. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

4.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

5. Информация об основных этапах электронного аукциона

5.1.  Дата окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе указана в пункте 14 Информационной карты аукциона в электронной форме.

5.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе указана в пункте 19 Информационной карты аукциона в электронной форме.

5.3. Дата проведения электронного аукциона указана в пункте 20 Информационной карты аукциона в электронной форме.

5.4. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт определен в пункте 27 Информационной карты аукциона в электронной форме.

6. Изменение и отзыв заявок на участие в электронном аукционе

6.1. Участник электронного аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в электронном аукционе до истечения срока подачи заявок с учетом положений Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. В этом случае участник электронного аукциона не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе денежные средства.

6.2. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанной в пункте 14 Информационной карты аукциона в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

6.3. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки, оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по лицевому счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

6.4. Внесение изменений в заявку на участие в электронном аукционе без отзыва ранее поданной заявки на участие в электронном аукционе является риском участника электронного аукциона, внесшего такие изменения, и может являться основанием для возврата заявки. Внесение изменений в заявку на участие в электронном аукционе с отзывом ранее поданной заявки на участие в электронном аукционе является риском участника электронного аукциона, отозвавшего ранее поданную заявку и внесшего такие изменения, и может являться основанием для возврата заявки.

7. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе, внесение изменений в документацию и отказ от проведения аукциона

7.1. Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений документации об электронном аукционе участникам закупок определены в пункте 21 Информационной карты аукциона в электронной форме.

7.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса участника электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (пункт 14 Информационной карты аукциона).

7.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. (пункт 14 Информационной карты аукциона в электронной форме)

7.4. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

8.1.Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей (ст.66 Федерального закона № 44-ФЗ).

8.2.Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную информацию (пункт 13 Информационной карты аукциона в электронной форме):

8.3.Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию (пункт 13 Информационной карты аукциона в электронной форме):

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона 44 ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1, части 1.1. статьи 31 Федерального закона №44 ФЗ

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона

8.4. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации не допускается.

8.5. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

9. Инструкция по заполнению заявки

9.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные п.8 настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.

9.2. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

9.3. Язык заявки на участие в аукционе — русский.

9.4. Участник электронного аукциона при подаче первой части заявки в отношении объекта закупки должен указать конкретные значения показателей, соответствующие максимальным и (или) минимальным значениям таких показателей, а также значениям показателей, которые не могут изменяться, которые установлены в техническом задании (ЧАСТЬ V документации об электронном аукционе).

Участник аукциона в первой части заявки указывает наименование страны происхождения товара, а также при указании конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным документацией об электронном аукционе, предлагаемого для поставки товара, указывает только те позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям показатели (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), которые отражены в техническом задании в табличной форме.

10. Порядок рассмотрения аукционной комиссией заявок участников электронного аукциона

10.1. Аукционная комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.1.1. Участник аукциона не допускается к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления информации, предусмотренной пунктом 8.2 документации об электронном аукционе и пунктом 14 Информационной карты аукциона в электронной форме, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 8.2. документации об электронном аукционе и пунктом 14 Информационной карты аукциона в электронной форме, требованиям документации об аукционе;

10.2. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в соответствии с частью 1 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 8.3. документации об аукционе и пунктом 14 Информационной карты аукциона в электронной форме, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 12 Информационной карты аукциона в электронной форме.

10.2.2. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с подпунктами 8.2 и 8.3. документации об аукционе, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

11. Порядок заключения контракта, отказ от заключения

11.1. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт.

11.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником самостоятельно.

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

ЧАСТЬ III.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В информационной карте аукциона в электронной форме содержится информация для данного конкретного электронного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет.

При возникновении противоречия между положениями аукционной документации применяются положения "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"

| № | Наименование пояснений | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 2 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | www.sberbank-ast.ru |
|  | Наименование Заказчика, контактная информация | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН 4716024602 КПП 471601001 Адрес местонахождения: Российская Федерация, 187021, Ленинградская область, Тосненский район д. Федоровское Шоссейная д.12-а Почтовый адрес: 187021 Ленинградская область, Тосненский район д. Федоровское Шоссейная д.12-а Телефон/факс: 8(813)61-65323 Адрес электронной почты: fedorovskoe_mo@mail.ru Контактное лицо: Ильина Татьяна Витальевна |
|  | Наименование и описание объекта закупки | Проектирование котельной |
|  | Место поставки товара , выполнения работ, оказания услуг: | ЛО, Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Шоссейная , д.4 |
|  | Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Работы должны быть выполнены в течение 2-х месяцев с момента начала работ. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 1400 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек) |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Для определения начальной (максимальной) цены контракта применялся метод сопоставимых рыночных цен. |
|  | Источник финансирования | Бюджет Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 г. |
|  | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Российский рубль на |
|  | Порядок и сроки оплаты поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Заказчиком и Поставщиком актов выполненных работ. |
|  | Единые требования к участникам электронного аукциона | При осуществлении закупки единые требования к участникам закупки ч.1, ч.1.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 1.1 отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
|  | Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие на участие в аукционе в соответствии с условиями изложенными в аукционной документации, конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), страна производителя товара. 2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1, части 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком, или копии этих документов 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона. |
|  | Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 01:00 22.03.2016г. |
|  | Место подачи заявок на участие в электронном аукционе | www.sberbank-ast.ru |
|  | Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую часть заявки на участие в электронном аукционе и соответственно вторую часть заявки на участие в электронном аукционе, подписанных усиленной электронной подписью уполномоченного лица участника закупки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | 1% от начальной максимальной цены контракта – 15 000,00 (Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек). В случае уклонения участника электронного аукциона от заключения контракта денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: РЕКВИЗИТЫ: Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН 4716024602 КПП 471601001 р/сч 40101810200000010022 Банк: Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург БИК 044106001 Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области) ОКТМО 41648452 Лицевой счет – л/с 04453204740 КБК 01011633050100000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для нужд поселений. |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Участник электронного аукциона вносит денежные средства на лицевой счет участника закупки, открытый для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | 24.03. 2016 г. |
|  | Дата проведения электронного аукциона | 28.03.2016 г. |
|  | Порядок, начало и окончание срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. Начало предоставление разъяснений - с момента официального опубликования извещения; Окончание предоставления разъяснений - не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта | Установлено обеспечение исполнения контракта 30% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет – 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). |
|  | Порядок и срок предоставления обеспечения исполнения контракта | Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Срок предоставления обеспечения исполнения Контракта: обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено до момента заключения контракта. В случае если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения контракта не требуется. |
|  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта | Расчетный счет 40302810000003003019 Наименование ПБС УФК по Ленинградской области (Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453204740) ИНН 4716024602 КПП 471601001 Банк получателя Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК банка 044106001 Назначение платежа: «Проектирование котельной». |
|  | Условия банковской гарантии, представляемой в качестве обеспечения исполнения контракта | 2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных ч. 13 ст. Федеральным законом № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Федеральный закон № 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований ст. 44 и 96 Федеральный закон № 44-ФЗ; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий 2) несоответствие банковской гарантии документации об электронном аукционе; 3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении электронного аукциона, настоящей документации об электронном аукционе. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. |
|  | Срок действия банковской гарантии, представляемой в качестве обеспечения исполнения контракта | Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта, не менее чем на один месяц. |
|  | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта должен подписать контракт | В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона |
|  | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе (на официальном сайте) проекта контракта, он не направил заказчику проект контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. |
|  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. |
|  | Предоставление преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Предоставляются преимущества для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций. |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. | Не установлены |
|  | Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлены |
| 33. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не установлен |
| 34. | Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями настоящего Федерального закона | Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |

ФОРМА 1

ЧАСТЬ IV.

Рекомендуемые формы, прилагаемые ко второй части заявки

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ.

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме содержит следующие документы и сведения:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

| № п/п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
|  | фирменное наименование (наименование) |  |
|  | сведения об организационно-правовой форме и указать принадлежность к субъектам малого предпринимательства, если таковым является. |  |
|  | место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
|  | номер контактного телефона |  |
|  | идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона |  |
|  | При наличии идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица |  |
|  | банковские реквизиты:* |  |
|  | ОКТМО:* |  |
|  | ОКПО:* |  |
|  | контактное лицо по вопросам заключения контракта (ФИО, тел.)* |  |

.

Участник электронного аукциона________________

(уполномоченный представитель) _______________________________________

(Ф.И.О.)                         (подпись)                                М.П.

декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

* Заполняется по усмотрению участника электронного аукциона.

Форма №2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ

- «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3 - 9 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА»;

| ДЕКЛАРАЦИЯ о принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» _______________________________________________________________________________ (наименование участника закупки) относится к субъекту малого или среднего предпринимательства с соблюдением следующих условий |
| --- |
| № п/п | Наименование условия | Ед. изм. | Данные (указываются цифровые значения с одним знаком после запятой) |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | % |  |
| 2. | Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства | % |  |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (за _______ год) | человек |  |
| 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год (за ______ год) | млн. руб. |  |
| Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) |  |  |  |  |

- ДЕКЛАРАЦИЯ

о принадлежности участника закупки к социально-ориентированной некоммерческой организации в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

_____________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что является социально-ориентированной некоммерческой организацией.

Сведения об участнике закупки:

1. ИНН/КПП: ______________________________________________________________

2. ОГРН/ОГРНИП: __________________________________________________________

3. Место нахождения (юридический адрес):_____________________________________

4. Фактический адрес: _______________________________________________________

5. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей: _____________________________________

6. Контактное лицо: ___________________________________________________________

7. Контактный телефон, факс: __________________________________________________

Руководитель организации _________________                        _________________

(подпись)                                    (И.О. Фамилия)

М.П.

V. Техническая часть документации

Техническое задание

на проектирование автоматизированной блочно-модульной котельной на газообразном топливе мощностью 12 МВт

Проектирование должно выполнятся в соответствии с требованиями действующих в РФ Строительных норм и Правил, ГОСТ и ведомственных руководящих документов.

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований по объекту |
| --- | --- | --- |
| Общие положения |
| 1. | Заказчик | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| 2. | Адрес | Лен. обл., Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Шоссейная, д.12, литер А |
| 3. | Назначение котельной | Теплоснабжение объектов жилой и социальной сферы. Категория по надежности теплоснабжения – II. |
| 4. | Вид строительства | Новое строительство |
| 5. | Стадийность проектирования | Две стадии: 1.Проектная документация «ПД» 2.Рабочая документация «РД» Проектирование выполняется в полном соответствии с Положением утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 и другими действующими нормативными документами и стандартами. |
| 6. | Мощность | Установленная мощность котельной – 12 000 кВт. |
| 7. | Расчетные тепловые нагрузки | Максимальные тепловые нагрузки потребителей при температуре наружного воздуха – -260С с учетом потерь в сетях составляют: Системы отопления - 2-х трубная, регулируемая – 8 000 кВт. Температурный график 95/70ºС Системы ГВС макс – 2-х трубная с постоянными параметрами – 4000 кВт. Температурный график 5/60ºС. собственные нужды - уточняется при проектировании. |
| 8. | Вид топлива | Основное топливо: природный газ , Qрн=8000ккал/м3 Аварийное топливо: дизельное топливо |
| II. Основные требования к проектным решениям |
| 9. | Здание котельной и дымовая труба | Размещение котельной – отдельно-стоящая, блочно-модульная. В здании (или на выделенной территории) предусмотреть помещение диспетчерского пункта и санитарно-бытовые помещения для операторов котельной. (Ограждающие конструкции (транспортабельный теплоизолированный блок-модуль) – степени огнестойкости III. Габаритные размеры и посадка котельной на генплане уточняются на начальной стадии проектирования. (Дымовая труба Дымовые трубы, газоходы (характеристика и параметры) – определяется проектом. Высота трубы определяется в результате аэродинамического расчета газо-воздушного тракта котлов, а также расчета выбросов загрязняющих веществ (ориентировочная высота трубы – 20 метров). |
| 10. | Вентиляция котельной | Вентиляцию и отопление котельной предусмотреть проектом в соответствии с нормами. |
| 11. | Удаление дымовых газов | Высота трубы определяется в результате аэродинамического расчета газовоздушного тракта котлов, а также расчета выбросов загрязняющих веществ. |
| 12 | Система охранной сигнализации | Предусмотреть проектом систему охранной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пульт. |
| 13 | Система пожаротушения | Предусмотреть проектом средства пожаротушения и пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пульт в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также Сводом правил, утвержденным Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 281. |
| 14 | Автоматизация и диспетчеризация | Проект выполнить в соответствии с действующими Нормами и Правилами, в том числе предусмотреть автоматизацию и диспетчеризацию устанавливаемого оборудования из условия работы котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала и передачей сигналов по работе котельной на диспетчерский пульт. Месторасположение диспетчерского пульта – диспетчерский пульт Заказчика. Передачу всех необходимых данных, а также сигналов пожарной и охранной сигнализации от котельной до диспетчерской осуществить по GSM каналу. Предусмотреть коммерческий узел учета тепла (на каждый выпуск) согласно требованиям нормативных документов с передачей сигнала по GSM-связи на диспетчерский пульт. Предусмотреть коммерческий узел учета природного газа в котельной с передачей сигнала по GSM-связи в газоснабжающую организацию. Предусмотреть коммерческий узел учета электроэнергии с передачей сигнала по GSM-связи на диспетчерский пульт. Предусмотреть коммерческий узел учета холодной воды с передачей сигнала по GSM-связи на диспетчерский пульт. Проектом котельной предусмотреть систему автоматического управления, системы сигнализации и защиты должны обеспечивать: а) качественное регулирование отпуска тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха; б) отключение котельной по газу в аварийных ситуациях; в) срабатывание параметров автоматики безопасности согласно действующим требованиям промышленной безопасности; г) аварийное отключение любого котла (на щите сигнализации должен высвечиваться параметр, из-за которого произошло отключение); д) загазованность котельной (повышенное содержание СО, СН); е) пожар в котельной; ж) технологические показатели работы котельной (температура, давление, выработка и отпуск тепловой энергии, расход газа, теплоносителя и воды). |
| 15 | Параметры теплоносителя и тепловые нагрузки | Теплоноситель от котельной: отопление - 2-х трубная, регулируемая: погодозависимое регулирование теплоносителя в системе отопления осуществляется в котельной 900С на ГВС – 2-х трубная, регулируемая: теплоноситель с температурой 60 0С. Высота подъема теплоносителя от котельной (не более) – 30 м.вод..ст. Максимальное давление в сети теплоносителя – 0,6 МПа. Минимальное давление на вводе в котельную ХВС - 0,2 МПа. Максимальные тепловые нагрузки потребителей при температуре наружного воздуха – -26 0С с учетом потерь в сетях составляют: отопление - 2-х трубная, регулируемая – 8000 кВт. ГВС макс – 2-х трубная с постоянными параметрами – 4000 кВт. собственные нужды уточняется при проектировании. Подача циркуляцион. теплоносителя на нужды системы теплоснабжения круглосуточно – 365 суток/год Количество выпусков из котельной – один на нужды систем отопления и один на нужды системы ГВС. |
| 16. | Топливоснабжение | Основное топливо: В качестве основного топлива используется природный газ с теплотворной способностью - 8000 ккал/м3. Аварийное топливо - дизельное топливо (в помещении котельной располагается промежуточная емкость объемом 0,8 м3, аварийное топливоснабжение предусмотреть с мобильной цистерны с учетом возможности подачи в период минимальных температур зимнего периода). |
| 17. | Водоснабжение и канализация | Водоснабжение - от одного ввода с установкой коммерческого узла учета в помещении котельной. Предусмотреть оборудование ХВО, обеспечивающее нормативное качество воды в котловом контуре, контуре отопления и контуре ГВС. Минимальное давление холодной воды на вводе в котельную составляет не менее 0,2 МПа. (По ТУ «Заказчика») Канализация – дренажные (спускные) трубопроводы собираются в общую магистраль, охлаждаются (при необходимости). Сброс – в существующую сеть канализации. (По ТУ «Заказчика»). Ливневая канализация – отвод стоков решить по месту. |
| 18. | Электроснабжение | От внутренних сетей поселка, с обеспечением II категории надежности электроснабжения с установкой коммерческого узла учета, по ТУ электроснабжающей организации. Предусмотреть устройство дизельной электростанции в качестве аварийного источника питания. |
| 19. | Тепловые сети | Котельная подключается к существующим тепловым сетям (4-х трубные сети) (По ТУ «Заказчика»). |
| 20. | Тип основного оборудования | 3 водогрейных жаротрубных котла мощностью 4 МВт, российского производства, с КПД не менее 92%; 3 автоматизированные комбинированные (газ/диз.топливо) горелки; Насосное и теплообменное оборудование котельной выбирается в процессе проектирования и согласовывается с Заказчиком. |
| 21. | Состав проекта котельной | Состав документации, предаваемой Заказчику: Подрядная организация выполняет объем работ в полном соответствии с требованиями Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 Состав проектной документации, передаваемой Заказчику: - На стадии предпроектных проработок выполнить: 1. Расчет-обоснование потребности в тепле и топливе с учетом роста перспективных тепловых нагрузок 15% 2. Определить основные технико-экономические показатели 3. Расчет величины потребления энергоресурсов, водопотребления и водоотведения 4. Выполнить инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания 5. Согласовать трассы прокладки и точки подключения газопровода и других инженерных коммуникаций; Раздел 1. «Пояснительная записка». Раздел.2 "Схема планировочной организации земельного участка" - Градостроительный план земельного участка. План благоустройства территории. - Сводный план инженерных сетей подключаемых к котельной. Раздел 3. «Архитектурные решения» (АР) Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения. - Подраздел 1. «Конструкции металлические. Здание котельной» (КР1); - Подраздел 2. «Конструкции металлические. Дымовые трубы» (КР2); - Подраздел 3. «Огнезащита (конструкций металлических блок-модульной котельной)» (КР3); Раздел 5. «Cведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». - Подраздел 1. «Система электроснабжения» в составе: - Книга 1. «Силовое электрооборудование» (ИОС.ЭМ); - Книга 2. «Электрическое освещение внутреннее» (ИОС.ЭО); - Подраздел 2. «Система водоснабжения» - Книга 1. «Внутренние сети водопровода» (ИОС.В); - Подраздел 3. «Система водоотведения» - Книга 1. «Внутренние сети водоотведения» (ИОС.К); - Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» - Книга 1. «Отопление и вентиляция» (ИОС.ОВ); - Подраздел 5. «Сети связи» в составе: - Книга 1. «Автоматизация комплексная» (ИОС.АК); - Книга 2. «Диспетчеризация» (ИОС.СС); - Книга 3. «Охранно-пожарная сигнализация» (ИОС.ОПС); - Книга 4. «Пожаротушение» (ИОС.ПТ); - Подраздел 6. «Система газоснабжения» - Книга 1. «Газоснабжение (внутренние устройства)» (ИОС.ГСВ); - Подраздел 7. «Технологические решения» - Книга 1. «Тепломеханические решения» (ИОС.ТМ); Раздел 6. «Проект организации строительства» (ПОС). Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ООС). Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» Раздел 11 «Сводный сметный расчет объекта капитального строительства». Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». -декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов. Состав рабочей документации, передаваемой Заказчику: Архитектурные решения (АР) Конструкции металлические (контейнер и дымовые трубы) (КМ1 и КМ2); Тепломеханическая часть (ТМ); Конструкции железобетонные (КЖ); Топливоснабжение (ТП-диз.топливо); Газоснабжение (ГСВ, ГН, ГВ); Внутреннее отопление и вентиляция (ОВ); Водоснабжение и канализация (ВК); Внутреннее электроснабжение (ЭМ, ЭО); Диспетчеризация котельной (СС); Автоматизация комплексная (АК); Пожароохранная сигнализация и пожаротушение (ОПС, ПТ); Проект организации строительства (ПОС); Охрана окружающей среды (ООС); Санитарно-эпидемиологическое благополучие; Охрана труда; Расчет численности обслуживающего персонала; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в т.ч. расчет категории взрывопожаробезопасности, ГО и ЧС; Мероприятия по обеспечению охраны объекта и антитеррористической защищенности. Огнезащита (ОЗ); Сводка затрат, сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты. Кроме того, Подрядчик выдает Заказчику технические задания: на подключение инженерных сетей обеспечения котельной (газоснабжение, электроснабжение, телефонизацию, водоснабжение, пожаротушение, канализацию, молниезащиту и заземление), сетей теплоснабжения от котельной. Проектирование внутриплощадочных инженерных сетей входит в объем работ Исполнителя. |
| 22. | Требования к проекту | Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, сводами правил, правил безопасности, отраслевыми и общеотраслевыми нормативными документами. - Проектно-сметная документация должна быть разработана и передана в полном объеме в Администрацию Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в 4-х экземплярах на бумажном носителе и дополнительно на электронном носителе в формате ПК «Exсel»(«Word»). |
| 23. | Требования о необходимости выполнения согласований | Согласование проектной и рабочей документации с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям, и в органах Ростехнадзора проводит Исполнитель в установленном порядке. Прохождение государственной экспертизы проектной и сметной документации в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» выполняется Исполнителем. |
| 24. | Сроки проектирования | 2 месяца со дня получения Технических условий от Заказчика. |
| III. Особые условия |
| 25. | Оборудование | При проектировании разработать несколько вариантов оснащения котельной. Выбор оборудования осуществить на основе анализа стоимостных и технико-экономических характеристик. При равных условиях предпочтение отдается оборудованию, произведенному в Российской Федерации. |
| 26. | Согласование с Заказчиком | Все проектные и технологические решения, а так же отступления от них подлежат согласованию с Заказчиком |
| 27. | Требования к Исполнителю | Организация, осуществляющая проектирование котельной должна быть укомплектована необходимым и достаточным количеством персонала соответствующей квалификации, иметь необходимые допуски и лицензии, обладать необходимой технической и производственной базой. Исполнитель обязан отвечать на обоснованные вопросы, возникающие в период строительства, пуско-наладки, а также в течение последующих двух лет эксплуатации объекта осуществлять авторский надзор. |

VI. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на проектирование котельной

дер. Федоровское

Тосненского района

Ленинградской области                                                                       «____»__________2016 г.

Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице главы администрации Маслова Анатолия Сергеевича, действующего на основании решения Совета Депутатов Федоровского сельского поселения № 14 от 28.11.2014 года, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и_______________, в лице _______________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области на основании результатов осуществления закупки путем проведения электронного аукциона, протокол _____________№  _______ от _________ г., заключили настоящий муниципальный контракт  (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Исполнитель обязуется выполнить работы по проектированию котельной в полном  объеме, в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение № 1 к настоящему Контракту) (далее - Работы), в объеме, установленном Сметной документацией (приложение № 2) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2.  Исполнитель обязуется на свой риск выполнить все Работы в соответствии с приложением № 1 к настоящему Контракту, включая возможные Работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного выполнения Работ по согласованию с Заказчиком.

## 2.	Цена Контракта и порядок расчетов

2.1.	Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, 
в том числе НДС – _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (если Исполнитель является плательщиком НДС) или без НДС (в случае применения Исполнителем упрощенной налоговой системы) (далее – Цена Контракта) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.2.	Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3.	Цена Контракта указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работ, и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.

2.4.  Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

2.5.	Заказчик оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области  на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта, Акта сдачи-приемки выполненных работ, составленного по форме приложения № 3 к настоящему Контракту, в течение 10 (десяти) дней после подписания актов выполненных работ, при условии наличия счета, выставленного Исполнителем на оплату Цены Контракта.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.7. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных контрактом.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки.

## 3.	Сроки выполнения работ

## 3.1.     Исполнитель приступает к работам в течение 1 календарного дня с момента предоставления Заказчиком Технических условий, выданных энергоснабжающими организациями.

3.2.	Исполнитель производит выполнение работ в течение 2-х месяцев с момента начала работ, в соответствии с Техническим заданием  (приложение № 1 к Контракту).

3.3.	Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

4.	Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1.	В течение 3-х рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации, включающей (проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с Техническим заданием и условиями настоящего Контракта, согласованную с заинтересованными организациями и экспертизой, в 4-х экземплярах на бумажном носителе и дополнительно на электронном носителе  в формате ПК «Exсel»(«Word») и Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.

4.2.	В течении 1 (одного) дня после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик назначает комиссию для принятия результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с оформлением комиссионного акта. Срок принятия комиссией  результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта и оформления комиссионного акта составляет не более 3 рабочих дней.

4.2.1. В случае получения от Заказчика  запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

4.2.2. Не позднее 2-х (двух) дней после оформления комиссионного акта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ  по настоящему Контракту на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании комиссионного акта в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ Исполнитель обязуется в срок, установленный актом, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.3.	Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.4. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ  в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.5.	В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Контракта.

4.6.	Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.

## 5.	Права и обязанности Сторон

5.1.	Заказчик вправе:

5.1.1.	Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2.	Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

5.1.3.	В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4.	Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.6.	Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

5.2.	Заказчик обязан:

5.2.1.	Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2.	Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3.	При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и стоимости выполненных Исполнителем работ условиям настоящего Контракта и Акту сдачи-приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2.4.	Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.	Исполнитель вправе:

5.3.1.	Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ  по настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Контракта.

5.3.2.	Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Контракта.

5.3.3.	Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).

Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ  в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5.3.4.	Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ  в рамках настоящего Контракта.

5.3.5.	Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.6.	Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

5.4.	Исполнитель обязан:

5.4.1.	Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

5.4.2. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.3.	Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ за свой счет.

5.4.4.	В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.

5.4.5.	Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.6.	Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.4.7.	Разработать проект производства работ; согласовывать проекты производства работ  субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения субподрядными организациями своих обязательств.

## 6.	Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта.

6.2.	Гарантийный срок составляет 5 лет с момента введения в эксплуатацию объекта, построенного в соответствии с проектной и иной документацией, разработанной «Исполнителем».

6.3.	Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

## 6.4. В случае несоответствия проекта Техническому заданию, действующим строительным нормам и правилам, отраслевым и общеотраслевым нормативным документам, выявленным в процессе реализации, при условии отсутствия вины Заказчика, реализующего проект, Исполнитель несет полную ответственность за возможные негативные последствия и возможный ущерб.

## 7.	Ответственность Сторон

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере  2,5 процента цены контракта, что составляет __________руб.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком  (Исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа начисляется в размере 10 процентов цены контракта, что составляет _______________..

7.4.	Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5.	Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, указанных в пункте 4.1 Контракта, несет Исполнитель.

7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения (невыполнения, неоказания) объема работ  и/или их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его уведомления.

## 8.	Порядок расторжения Контракта

8.1 Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного выполненной работы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком данных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать Исполнителем данных Работ.

8.7. Информация об Исполнителе с которым контракт был расторгнут, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

8.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем, подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.10 Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.11. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.12. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

## 9.	Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Если цена закупки в результате проведения электронного аукциона снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, то размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается с учетом положений ст.37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Исполнитель представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме ________________, на сумму 450 000,00 рублей (Четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), эквивалентную 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

9.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

9.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе контракта.

9.5. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Исполнителю обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Исполнителя перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

9.6. Возврат Исполнителю денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя, но не ранее окончания срока действия контракта. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.

9.7. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

## 10.	Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2.	При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4.	Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## 11.	Порядок урегулирования споров

11.1.	В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2.	Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3.	До передачи спора на разрешение арбитражного суда  Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1.	 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2.	 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.3.	 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4.	В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

## 12.	Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2016 г.

12.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.

## 13.	Прочие условия

13.1.	Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. . Настоящий контракт составлен на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны, а также в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона.

13.3.	Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4.	Неотъемлемыми частями Контракта являются: Приложение № 1 «Техническое задание», Приложение № 2 Расчет цены контракта, Приложение № 3 «Образец акта сдачи-приемки выполненных работ».

13.5.	Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном Федеральным законодательством.

# 14.	Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |  |
| ИНН 4716024602 КПП 471601001 УФК по Ленинградской области (Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области л/с 0217510137) Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург Р/с 40204810800000003019 Кор.сч. нет БИК 044106001 Почтовый адрес: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а Юридический адрес: 187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское ул. Шоссейная, д. 12-а Телефон 8-81361-65331 адрес электронной почты: fedorovskoe_mo@mail.ru |  |
| Глава администрации Федоровского сельского поселения _______________ А.С. Маслов | _______________ /_____________/ |

Приложение №1

к проекту муниципального контракта

на проектирование котельной

Техническое задание

на проектирование автоматизированной блочно-модульной котельной на газообразном топливе мощностью 12 МВт

Проектирование должно выполнятся в соответствии с требованиями действующих в РФ Строительных норм и Правил, ГОСТ и ведомственных руководящих документов.

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований по объекту |
| --- | --- | --- |
| Общие положения |
| 1. | Заказчик | Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| 2. | Адрес | Лен. обл., Тосненский район, дер. Федоровское, ул. Шоссейная, д.12, литер А |
| 3. | Назначение котельной | Теплоснабжение объектов жилой и социальной сферы. Категория по надежности теплоснабжения – II. |
| 4. | Вид строительства | Новое строительство |
| 5. | Стадийность проектирования | Две стадии: 1.Проектная документация «ПД» 2.Рабочая документация «РД» Проектирование выполняется в полном соответствии с Положением утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 и другими действующими нормативными документами и стандартами. |
| 6. | Мощность | Установленная мощность котельной – 12 000 кВт. |
| 7. | Расчетные тепловые нагрузки | Максимальные тепловые нагрузки потребителей при температуре наружного воздуха – -260С с учетом потерь в сетях составляют: Системы отопления - 2-х трубная, регулируемая – 8 000 кВт. Температурный график 95/70ºС Системы ГВС макс – 2-х трубная с постоянными параметрами – 4000 кВт. Температурный график 5/60ºС. собственные нужды - уточняется при проектировании. |
| 8. | Вид топлива | Основное топливо: природный газ , Qрн=8000ккал/м3 Аварийное топливо: дизельное топливо |
| II. Основные требования к проектным решениям |
| 9. | Здание котельной и дымовая труба | Размещение котельной – отдельно-стоящая, блочно-модульная. В здании (или на выделенной территории) предусмотреть помещение диспетчерского пункта и санитарно-бытовые помещения для операторов котельной. (Ограждающие конструкции (транспортабельный теплоизолированный блок-модуль) – степени огнестойкости III. Габаритные размеры и посадка котельной на генплане уточняются на начальной стадии проектирования. (Дымовая труба Дымовые трубы, газоходы (характеристика и параметры) – определяется проектом. Высота трубы определяется в результате аэродинамического расчета газо-воздушного тракта котлов, а также расчета выбросов загрязняющих веществ (ориентировочная высота трубы – 20 метров). |
| 10. | Вентиляция котельной | Вентиляцию и отопление котельной предусмотреть проектом в соответствии с нормами. |
| 11. | Удаление дымовых газов | Высота трубы определяется в результате аэродинамического расчета газовоздушного тракта котлов, а также расчета выбросов загрязняющих веществ. |
| 12 | Система охранной сигнализации | Предусмотреть проектом систему охранной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пульт. |
| 13 | Система пожаротушения | Предусмотреть проектом средства пожаротушения и пожарной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пульт в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а также Сводом правил, утвержденным Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 281. |
| 14 | Автоматизация и диспетчеризация | Проект выполнить в соответствии с действующими Нормами и Правилами, в том числе предусмотреть автоматизацию и диспетчеризацию устанавливаемого оборудования из условия работы котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала и передачей сигналов по работе котельной на диспетчерский пульт. Месторасположение диспетчерского пульта – диспетчерский пульт Заказчика. Передачу всех необходимых данных, а также сигналов пожарной и охранной сигнализации от котельной до диспетчерской осуществить по GSM каналу. Предусмотреть коммерческий узел учета тепла (на каждый выпуск) согласно требованиям нормативных документов с передачей сигнала по GSM-связи на диспетчерский пульт. Предусмотреть коммерческий узел учета природного газа в котельной с передачей сигнала по GSM-связи в газоснабжающую организацию. Предусмотреть коммерческий узел учета электроэнергии с передачей сигнала по GSM-связи на диспетчерский пульт. Предусмотреть коммерческий узел учета холодной воды с передачей сигнала по GSM-связи на диспетчерский пульт. Проектом котельной предусмотреть систему автоматического управления, системы сигнализации и защиты должны обеспечивать: а) качественное регулирование отпуска тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха; б) отключение котельной по газу в аварийных ситуациях; в) срабатывание параметров автоматики безопасности согласно действующим требованиям промышленной безопасности; г) аварийное отключение любого котла (на щите сигнализации должен высвечиваться параметр, из-за которого произошло отключение); д) загазованность котельной (повышенное содержание СО, СН); е) пожар в котельной; ж) технологические показатели работы котельной (температура, давление, выработка и отпуск тепловой энергии, расход газа, теплоносителя и воды). |
| 15 | Параметры теплоносителя и тепловые нагрузки | Теплоноситель от котельной: отопление - 2-х трубная, регулируемая: погодозависимое регулирование теплоносителя в системе отопления осуществляется в котельной 900С на ГВС – 2-х трубная, регулируемая: теплоноситель с температурой 60 0С. Высота подъема теплоносителя от котельной (не более) – 30 м.вод..ст. Максимальное давление в сети теплоносителя – 0,6 МПа. Минимальное давление на вводе в котельную ХВС - 0,2 МПа. Максимальные тепловые нагрузки потребителей при температуре наружного воздуха – -26 0С с учетом потерь в сетях составляют: отопление - 2-х трубная, регулируемая – 8000 кВт. ГВС макс – 2-х трубная с постоянными параметрами – 4000 кВт. собственные нужды уточняется при проектировании. Подача циркуляцион. теплоносителя на нужды системы теплоснабжения круглосуточно – 365 суток/год Количество выпусков из котельной – один на нужды систем отопления и один на нужды системы ГВС. |
| 16. | Топливоснабжение | Основное топливо: В качестве основного топлива используется природный газ с теплотворной способностью - 8000 ккал/м3. Аварийное топливо - дизельное топливо (в помещении котельной располагается промежуточная емкость объемом 0,8 м3, аварийное топливоснабжение предусмотреть с мобильной цистерны с учетом возможности подачи в период минимальных температур зимнего периода). |
| 17. | Водоснабжение и канализация | Водоснабжение - от одного ввода с установкой коммерческого узла учета в помещении котельной. Предусмотреть оборудование ХВО, обеспечивающее нормативное качество воды в котловом контуре, контуре отопления и контуре ГВС. Минимальное давление холодной воды на вводе в котельную составляет не менее 0,2 МПа. (По ТУ «Заказчика») Канализация – дренажные (спускные) трубопроводы собираются в общую магистраль, охлаждаются (при необходимости). Сброс – в существующую сеть канализации. (По ТУ «Заказчика»). Ливневая канализация – отвод стоков решить по месту. |
| 18. | Электроснабжение | От внутренних сетей поселка, с обеспечением II категории надежности электроснабжения с установкой коммерческого узла учета, по ТУ электроснабжающей организации. Предусмотреть устройство дизельной электростанции в качестве аварийного источника питания. |
| 19. | Тепловые сети | Котельная подключается к существующим тепловым сетям (4-х трубные сети) (По ТУ «Заказчика»). |
| 20. | Тип основного оборудования | 3 водогрейных жаротрубных котла мощностью 4 МВт, российского производства, с КПД не менее 92%; 3 автоматизированные комбинированные (газ/диз.топливо) горелки; Насосное и теплообменное оборудование котельной выбирается в процессе проектирования и согласовывается с Заказчиком. |
| 21. | Состав проекта котельной | Состав документации, предаваемой Заказчику: Подрядная организация выполняет объем работ в полном соответствии с требованиями Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 Состав проектной документации, передаваемой Заказчику: - На стадии предпроектных проработок выполнить: 1. Расчет-обоснование потребности в тепле и топливе с учетом роста перспективных тепловых нагрузок 15% 2. Определить основные технико-экономические показатели 3. Расчет величины потребления энергоресурсов, водопотребления и водоотведения 4. Выполнить инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания 5. Согласовать трассы прокладки и точки подключения газопровода и других инженерных коммуникаций; Раздел 1. «Пояснительная записка». Раздел.2 "Схема планировочной организации земельного участка" - Градостроительный план земельного участка. План благоустройства территории. - Сводный план инженерных сетей подключаемых к котельной. Раздел 3. «Архитектурные решения» (АР) Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения. - Подраздел 1. «Конструкции металлические. Здание котельной» (КР1); - Подраздел 2. «Конструкции металлические. Дымовые трубы» (КР2); - Подраздел 3. «Огнезащита (конструкций металлических блок-модульной котельной)» (КР3); Раздел 5. «Cведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». - Подраздел 1. «Система электроснабжения» в составе: - Книга 1. «Силовое электрооборудование» (ИОС.ЭМ); - Книга 2. «Электрическое освещение внутреннее» (ИОС.ЭО); - Подраздел 2. «Система водоснабжения» - Книга 1. «Внутренние сети водопровода» (ИОС.В); - Подраздел 3. «Система водоотведения» - Книга 1. «Внутренние сети водоотведения» (ИОС.К); - Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» - Книга 1. «Отопление и вентиляция» (ИОС.ОВ); - Подраздел 5. «Сети связи» в составе: - Книга 1. «Автоматизация комплексная» (ИОС.АК); - Книга 2. «Диспетчеризация» (ИОС.СС); - Книга 3. «Охранно-пожарная сигнализация» (ИОС.ОПС); - Книга 4. «Пожаротушение» (ИОС.ПТ); - Подраздел 6. «Система газоснабжения» - Книга 1. «Газоснабжение (внутренние устройства)» (ИОС.ГСВ); - Подраздел 7. «Технологические решения» - Книга 1. «Тепломеханические решения» (ИОС.ТМ); Раздел 6. «Проект организации строительства» (ПОС). Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ООС). Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» Раздел 11 «Сводный сметный расчет объекта капитального строительства». Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». -декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов. Состав рабочей документации, передаваемой Заказчику: Архитектурные решения (АР) Конструкции металлические (контейнер и дымовые трубы) (КМ1 и КМ2); Тепломеханическая часть (ТМ); Конструкции железобетонные (КЖ); Топливоснабжение (ТП-диз.топливо); Газоснабжение (ГСВ, ГН, ГВ); Внутреннее отопление и вентиляция (ОВ); Водоснабжение и канализация (ВК); Внутреннее электроснабжение (ЭМ, ЭО); Диспетчеризация котельной (СС); Автоматизация комплексная (АК); Пожароохранная сигнализация и пожаротушение (ОПС, ПТ); Проект организации строительства (ПОС); Охрана окружающей среды (ООС); Санитарно-эпидемиологическое благополучие; Охрана труда; Расчет численности обслуживающего персонала; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в т.ч. расчет категории взрывопожаробезопасности, ГО и ЧС; Мероприятия по обеспечению охраны объекта и антитеррористической защищенности. Огнезащита (ОЗ); Сводка затрат, сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты. Кроме того, Подрядчик выдает Заказчику технические задания: на подключение инженерных сетей обеспечения котельной (газоснабжение, электроснабжение, телефонизацию, водоснабжение, пожаротушение, канализацию, молниезащиту и заземление), сетей теплоснабжения от котельной. Проектирование внутриплощадочных инженерных сетей входит в объем работ Исполнителя. |
| 22. | Требования к проекту | Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, сводами правил, правил безопасности, отраслевыми и общеотраслевыми нормативными документами. - Проектно-сметная документация должна быть разработана и передана в полном объеме в Администрацию Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в 4-х экземплярах на бумажном носителе и дополнительно на электронном носителе в формате ПК «Exсel»(«Word»). |
| 23. | Требования о необходимости выполнения согласований | Согласование проектной и рабочей документации с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям, и в органах Ростехнадзора проводит Подрядчик в установленном порядке. Прохождение государственной экспертизы проектной и сметной документации в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» выполняется Исполнителем. |
| 24. | Сроки проектирования | 2 месяца со дня получения Технических условий от Заказчика. |
| III. Особые условия |
| 25. | Оборудование | При проектировании разработать несколько вариантов оснащения котельной. Выбор оборудования осуществить на основе анализа стоимостных и технико-экономических характеристик. При равных условиях предпочтение отдается оборудованию, произведенному в Российской Федерации. |
| 26. | Согласование с Заказчиком | Все проектные и технологические решения, а так же отступления от них подлежат согласованию с Заказчиком |
| 27. | Требования к Исполнителю | Организация, осуществляющая проектирование котельной должна быть укомплектована необходимым и достаточным количеством персонала соответствующей квалификации, иметь необходимые допуски и лицензии, обладать необходимой технической и производственной базой. Исполнитель обязан отвечать на обоснованные вопросы, возникающие в период строительства, пуско-наладки, а также в течение последующих двух лет эксплуатации объекта осуществлять авторский надзор. |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Глава администрации Федоровского сельского поселения |  |
| _______________ А.С. Маслов | _____________/__________ |

Приложение №2

к проекту муниципального контракта

на проектирование котельной

Расчет цены контракта

Приложение заполняется Заказчиком после подведения итогов аукциона, на основе расчета произведенного и предоставленного Исполнителем.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Глава администрации Федоровского сельского поселения |  |
| _______________ А.С. Маслов | _____________/__________ |

Приложение №3

к проекту муниципального контракта

на проектирование котельной

Образец акта сдачи-приемки выполненных работ

дер.Федоровское

Тосненский район

Ленинградская обл.                                                                            «____» __________ 2016 г.

Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в лице главы администрации Маслова Анатолия Сергеевича, действующего на основании решения Совета Депутатов Федоровского сельского поселения № 14 от 28.11.2014 года, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице______________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с  другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», составили настоящий Акт 
о нижеследующем:

1.	В соответствии с муниципальным контрактом № ____ от «___» __________ 20__ г. (далее – Контракт) Исполнитель  выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.	Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

_____________________________________________________________________________

3.   Вышеуказанные  работы  согласно  контракту  должны  быть выполнены «___» __________ 20__ г., фактически выполнены «___» __________ 20__ г.

4.	Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены

_____________________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта _________________________________________________.

6.  В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.

7.	Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю
с учетом удержания штрафных санкций, составляет _______________________.

8.	Результаты выполненных работ по Контракту:

| Сдал: Исполнитель: | Принял: ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ______________ /______________/ М.П. | _______________ /______________/ М.П. |

ЧАСТЬ VII. РАСЧЕТ НМЦК

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ

формирования начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по проектированию котельной в Федоровском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области

Источником определения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по проектированию котельной в Федоровском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области являются коммерческие предложения от субъектов коммерческой деятельности:

Данные для расчета

| Кол-во (объем) | Цена 1 усл. ед., Субъект №1 (руб.) | Цена 1 усл. ед., Субъект №2(руб.) | Цена 1 усл. ед., Субъект №3 (руб.) | средняя арифметическая величина цены 1 усл. ед. | среднее квадратичное отклонение | коэффициент вариации (%) | нмцк (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 усл.ед. | 1 470 000 | 1 510 000 | 1 520 000 | 1 500 000 | 26 457,51 | 1,76 | 1 500 000 |

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по проектированию котельной в Федоровском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области, производился методом сопоставимых рыночной цен.

Данные для расчета являются однородными (коэффициент вариации равен 1,76%).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 500 000,00 руб. (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

Исп. Главный специалист по муниципальным закупкам администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Ильина Татьяна Витальевна