| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества * |
| --- |
| Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства, 2012-2012 гг. |
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) ** | 0,926 |
| 2 | Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | 10 |
| 2.1 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 0,40 |
| 3 | Общее количество проведенных проб по следующим показателям: | 32 |
| 3.1 | Мутность | 8 |
| 3.2 | Цветность | 8 |
| 3.3 | Хлор остаточный общий, в том числе | 0 |
| 3.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
| 3.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
| 3.4 | Общие колиформные бактерии | 8 |
| 3.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 8 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
| 4.1 | Мутность | 0 |
| 4.2 | Цветность | 0 |
| 4.3 | Хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| 4.4 | Общие колиформные бактерии | 0 |
| 4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |

| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества * |
| --- |
| Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства, 2012-2012 гг. |
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед. ** | 0,000 |
| 2 | Количество засоров на 1 км самотечных сетей, ед. | 8,000 |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 0 |
| 3.1 | Взвешенные вещества | 0 |
| 3.2 | БПК | 0 |
| 3.3 | Аммоний-ион | 0 |
| 3.4 | Нитрит-анион | 0 |
| 3.5 | Фосфаты (по Р) | 0 |
| 3.6 | Нефтепродукты | 0 |
| 3.7 | Микробиология | 0 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 0 |
| 4.1 | Взвешенные вещества | 0 |
| 4.2 | БПК | 0 |
| 4.3 | Аммоний-ион | 0 |
| 4.4 | Нитрит-анион | 0 |
| 4.5 | Фосфаты (по Р) | 0,00 |
| 4.6 | Нефтепродукты | 0 |
| 4.7 | Микробиология | 0 |