| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества* |
| --- |
| Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства, 2011-2011 гг. |
|  | № п/п | Наименование показателя | Значение |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|  | 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) ** | 0,301 |  |
|  | 2 | Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | 13 |  |
|  | 2.1 | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 0,40 |  |
|  | 3 | Общее количество проведенных проб по следующим показателям: |  |  |
|  | 3.1 | Мутность | 7 |  |
|  | 3.2 | Цветность | 7 |  |
|  | 3.3 | Хлор остаточный общий, в том числе | 0 |  |
|  | 3.3.1 | хлор остаточный связанный | 0 |  |
|  | 3.3.2 | хлор остаточный свободный | 0 |  |
|  | 3.4 | Общие колиформные бактерии | 7 |  |
|  | 3.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 7 |  |
|  | 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |  |
|  | 4.1 | мутность | 0 |  |
|  | 4.2 | цветность | 0 |  |
|  | 4.3 | хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |  |
|  | 4.4 | общие колиформные бактерии | 0 |  |
|  | 4.5 | термотолерантные колиформные бактерии | 0 |  |
|  | 5 | Комментарии |  |  |