Меры предосторожности при пользовании электрооборудованием:

• Запрещается пользоваться поврежденными розетками, вилками.

• Запрещается эксплуатировать поврежденные электропровода.

• Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой.

• Опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов.

• Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники.

• Запрещается использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

• Нагревательные приборы должны быть установлены на подставки из негорючих материалов.

• Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.

• Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (н-р, в местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упаковках).

• Не оставляйте включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с постелью.

• Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.