| Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги водоснабжения за III квартал 2013 года |
| --- |
| Муниципальное образование: Федоровское |
| Название организации: Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства |
| № п/п | Наименование показателей | Текущий отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1.1. | Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) | 0,00 |
| 1.1.2. | Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) | 52,52 |
|  | в т.ч. - населению | 22,11 |
|  | - бюджетным организациям | 0,42 |
|  | - прочим потребителям | 29,99 |
|  | Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем группам потребителей) | 0,00 |
| 1.1.3. | Объем потерь (тыс.куб.м) | 33,13 |
|  | Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) | 85,64 |
|  | Уровень потерь (%) | 38,68% |
|  | Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) | 0,27 |
|  | расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) | 0,27 |
| 1.1.4. | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 10,80 |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 10,80 |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 1000мм, (км) | 0,00 |
|  | количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) | 5 |
|  | Коэффициент потерь (куб. м/км) | 3 067,23 |
| 1.1.5. | Удельное водопотребление (куб.м/чел) | 7,64 |
|  | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 2895 |
| 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
| 1.2.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) | 100,00% |
|  | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |
|  | -в местах водозабора (ед.) | 2 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 2 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 2 |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 4 |
|  | Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |
|  | -в местах водозабора (ед.) | 2 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 2 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 2 |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 4 |
| 1.2.2. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) | 100,00% |
|  | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: |  |
|  | -в местах водозабора (ед.) | 2 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 2 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 2 |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 4 |
| 1.2.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 23,95 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 2203 |
| 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.3.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0,0926 |
|  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 1 |
| 1.3.2. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 89,73% |
|  | -оборудование водозаборов | 85,45% |
|  | -оборудование системы очистки воды | 0,00% |
|  | -оборудование системы транспортировки воды | 94,00% |
|  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование водозаборов | 47,00 |
|  | -оборудование системы очистки воды | 0,00 |
|  | -оборудование системы транспортировки воды | 47,00 |
|  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование водозаборов | 55,00 |
|  | -оборудование системы очистки воды | 0,00 |
|  | -оборудование системы транспортировки воды | 80,00 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование водозаборов | 8,00 |
|  | -оборудование системы очистки воды | 0,00 |
|  | -оборудование системы транспортировки воды | 3,00 |
| 1.3.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 39,81% |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 4,30 |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 4,30 |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 1000мм, (км) | 0,00 |
| 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 1.4.1. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 0,00% |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) | 96,89 |
|  | Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 0,00 |

| Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги водоотведения за III квартал 2013 года |
| --- |
| Муниципальное образование: Федоровское |
| Название организации: Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства |
| № п/п | Наименование показателей | Текущий отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1.1. | Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) | 51,31 |
| 1.1.2. | в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) | 31,30 |
|  | - бюджетным организациям | 1,34 |
|  | - прочим потребителям | 18,66 |
|  | Удельное водоотведение (куб.м/чел) | 11,13 |
|  | Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) | 2813 |
| 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
| 1.2.1. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) | 71,33 |
|  | Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м) | 0,00 |
|  | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) | 139,03% |
| 1.2.2. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) | 100,00% |
|  | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) | 10 |
|  | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 10 |
| 1.2.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24,00 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 2208 |
| 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.3.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0,0000 |
|  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
|  | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 7,97 |
|  | Протяженность напорных сетей (км) | 1,50 |
|  | Справочно: диаметр до 500мм (км) | 1,50 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 1000мм (км) | 0,00 |
|  | Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): | 2,80 |
|  | Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 2,80 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 0,00 |
| 1.3.2. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 100,00% |
|  | -оборудование транспортировки стоков | 100,00% |
|  | -оборудование системы очистки стоков | 0,00% |
|  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование транспортировки стоков | 47 |
|  | -оборудование системы очистки стоков | 0 |
|  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование транспортировки стоков | 30 |
|  | -оборудование системы очистки стоков | 0 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование транспортировки стоков | 0 |
|  | -оборудование системы очистки стоков | 0 |
| 1.3.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 18,82% |
|  | Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): | 1,50 |
|  | Справочно: диаметр до 500мм (км) | 1,50 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 1000мм (км) | 0,00 |
|  | Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): | 0,00 |
|  | Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 0,00 |
| 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 1.4.1. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 0,00% |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) | 137,60 |
|  | Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 0,00 |

| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа |
| --- |
| Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства 3 квартал 2013 |
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| А | 1 | 2 |
| 1 | Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 4 |
| 2 | Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 0 |
| 3 | Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт. | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении |  |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки | 0,00 |

| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа |
| --- |
| Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства 3 квартал 2013 |
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| А | 1 | 2 |
| 1 | Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. | 4 |
| 2 | Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. | 0 |
| 3 | Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт. | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении |  |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала (тыс.куб.м/сутки) | 0,00 |