| Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги водоснабжения за I квартал 2013 года |
| --- |
| Муниципальное образование: Федоровское |
| Название организации: Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства |
| № п/п | Наименование показателей | Текущий отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1.1. | Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) | 0,00 |
| 1.1.2. | Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) | 59,45 |
|  | в т.ч. - населению | 24,11 |
|  | - бюджетным организациям | 0,41 |
|  | - прочим потребителям | 34,93 |
|  | Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем группам потребителей) | 0,00 |
| 1.1.3. | Объем потерь (тыс.куб.м) | 21,71 |
|  | Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) | 81,16 |
|  | Уровень потерь (%) | 26,75% |
|  | Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) | 0,27 |
|  | расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) | 0,27 |
| 1.1.4. | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 10,80 |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 10,80 |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 1000мм, (км) | 0,00 |
|  | количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) | 5 |
|  | Коэффициент потерь (куб. м/км) | 2 010,38 |
| 1.1.5. | Удельное водопотребление (куб.м/чел) | 7,85 |
|  | Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 3072 |
| 1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
| 1.2.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) | 100,00% |
|  | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |
|  | -в местах водозабора (ед.) | 2 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 2 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 2 |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 4 |
|  | Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |
|  | -в местах водозабора (ед.) | 2 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 2 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 2 |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 4 |
| 1.2.2. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) | 100,00% |
|  | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: |  |
|  | -в местах водозабора (ед.) | 2 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 2 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 2 |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 4 |
| 1.2.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 23,87 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 2148 |
| 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1.3.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0,1852 |
|  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 2 |
| 1.3.2. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 89,73% |
|  | -оборудование водозаборов | 85,45% |
|  | -оборудование системы очистки воды | 0,00% |
|  | -оборудование системы транспортировки воды | 94,00% |
|  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование водозаборов | 47,00 |
|  | -оборудование системы очистки воды | 0,00 |
|  | -оборудование системы транспортировки воды | 47,00 |
|  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование водозаборов | 55,00 |
|  | -оборудование системы очистки воды | 0,00 |
|  | -оборудование системы транспортировки воды | 80,00 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
|  | -оборудование водозаборов | 8,00 |
|  | -оборудование системы очистки воды | 0,00 |
|  | -оборудование системы транспортировки воды | 3,00 |
| 1.3.3. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 39,81% |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 4,30 |
|  | Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 4,30 |
|  | диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 0,00 |
|  | диаметр от 1000мм, (км) | 0,00 |
| 1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 1.4.1. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 0,00% |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) | 99,34 |
|  | Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 0,00 |