Федоровское сельское поселение

Тосненский район Ленинградской области

Администрация

Постановление

28.08.2014 № 230

| Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро-, газо- и водоснабжающей организаций, а также службы ЖКХ расположенных на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение на период отопительного сезона 2015-2016 гг. |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области :

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо-  и водоснабжающей организаций, а также службы ЖКХ на территории  Федоровского сельского поселения (Приложение).

2. Утвердить электронные схемы теплоснабжения дер. Федоровское для моделирования аварийных ситуаций.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Федоровский вестник» или «Тосненский вестник» и размещению на официальном сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.fedorovskoe-mo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                   А.С.Маслов

|  |  | Приложение к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.08.2015г. №230 |
| --- | --- | --- |

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах

теплоснабжения Федоровского сельского поселения

Цели и задачи.

Цели:

1.        Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2.        Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3.        Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4.  Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче топлива по причине аварии на магистральном трубопроводе;

- износ тепловых сетей проложенных в грунте ( гидродинамические удары);

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах  и тепловых сетях

Координацию работ  по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется  на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов                         и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности в котельной осуществляется дежурство двумя операторами  от ОАО «Тепловые сети»», в диспетчерском пункте ОАО «Тепловые сети» - аварийной бригады, от Федоровское МУП ЖКХ инженерных коммуникаций и благоустройства – дежурных слесарей.

В аварийных расчётах и бригадах имеется необходимая техника и оборудование.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах      и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных  и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает первому заместителю главы администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

1.   Сведения о поставщиках коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации-поставщика услуг водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование организации, обслуживающей водопроводно-канализационное хозяйство | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» | 191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.42 Справочная служба: 8 (812) 305-09-09 Направление документационного обеспечения: факс 8 (812) 274-13-61, 8 (812) 372-58-28 e-mail: office@vodokanal.spb.ru «Горячая линия»: 8 (812) 305-09-09 | Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства | Руководитель: Лебедев Юрий Андреевич, директор Адрес: обл. Ленинградская, р-н. Тосненский, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 12 Телефон и e-mail: 8(81361)65230, fedgkh@yandex.ru. |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Тепловые сети» | г. Тосно, ул. Боярова д.20 Ген. директор: Володкевич Валерий Тадеушевич Т. (81361) 20838, 22893 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» Пушкинский район электрических сетей (РЭС) | г. Пушкин, ул.Сетевая, д.22, тел. (812) 494-33-09, 494-35-27 |

г) газоснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская обл.» в г.Тосно (Никольский участок газоснабжения) | г. Тосно, Московское шоссе, д.4 8-81361-9-24-04 г. Никольское ул. Лесная д.3 тел. 8-81361-52-654 |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГВС, ХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0° | -10° | -20° | более -20° |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

г) на объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение газоснабжения | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации  аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Телефон диспетчерской службы | Наименование привлекаемых организаций | Телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства | 8-81361- 65-230 | ОАО «Тепловые сети» Филиал ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» Пушкинский район электрических сетей (РЭС) ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская обл.» в г.Тосно (Никольский участок газоснабжения) | диспетчер 28406, 28675, 911-990-80-21 тел. (812) 494-33-09 8-81361- 52-654, 04 | 1-2 часа | 2 2 2 | 1 1 1 | Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях |

4.  Порядок действий администрации Федоровского сельского поселения, Ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | собственники и наниматели жилых помещений | ЖКХ: Д. Федоровское, ул. Почтовая д.12 тел. 8-81361-65-230; Глава и зам.главы администрации 8-81361-65-331 | Информирование ЕДДС Тосненского муниципального района |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Федоровское МУП ЖКХ ОАО «Тепловые сети» Пушкинский РЭС Никольский участок газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение» | директор Лихолетова Л.В. тел.8-81361-65230 АДС Тел. 8-81361-28406 тел. (812) 494-33-09 8-81361- 52-654 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Федоровское МУП ЖКХ инженерных коммуникаций и благоустройства, ОАО «Тепловые сети», Пушкинский РЭС, Никольский участок газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение» | Глава и зам.главы администрации 8-81361-65331 | Информирование ЕДДС Тосненского муниципального района |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Управляющая компания МУП ЖКХ, ресурсоснабжающие организации, собственники и наниматели жилых помещений, Глава и зам. главы администрации | ЖКХ: Д. Федоровское, ул. Почтовая д.12 тел. 8-81361-65-230; Глава и зам.главы администрации 8-81361-65331 | Информирование ЕДДС Тосненского муниципального района |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба |  | Администрация поселения , 8-81361-65-272 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Управляющая компания МУП ЖКХ, ресурсоснабжающие организации, собственники и наниматели жилых помещений, Глава и зам.главы администрации | Администрация поселения , 8-81361-65-272 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава поселения | Администрация поселения , 8-81361-65-272 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Управляющая компания МУП ЖКХ, ресурсоснабжающие организации, собственники и наниматели жилых помещений, Глава и зам.главы администрации |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Зам. Главы поселения | Администрация поселения , 8-81361-65-272 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Управляющая компания МУП ЖКХ, ресурсоснабжающие организации | Д. Федоровское, ул. Почтовая д.12 тел. 8-81361-65-230; Глава и зам.главы администрации 8-81361-65331 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Управляющая компания МУП ЖКХ, ресурсоснабжающие организации | Д. Федоровское, ул. Почтовая д.12 тел. 8-81361-65-230; Глава и зам.главы администрации 8-81361-65331 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Управляющая компания МУП ЖКХ, ресурсоснабжающие организации | Д. Федоровское, ул. Почтовая д.12 тел. 8-81361-65-230; Глава и зам.главы администрации 8-81361-65331 | Информирование ЕДДС Тосненского муниципального района |

| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Управляющая компания МУП ЖКХ, ресурсоснабжающие организации | Д. Федоровское, ул. Почтовая д.12 тел. 8-81361-65-230; Глава и зам.главы администрации 8-81361-65331 | Информирование ЕДДС Тосненского муниципального района |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | Д. Федоровское, ул. Почтовая д.12 тел. 8-81361-65-230; Глава и зам.главы администрации 8-81361-65331 | Информирование ЕДДС Тосненского муниципального района |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Управляющая компания МУП ЖКХ, ресурсоснабжающие организации | Д. Федоровское, ул. Почтовая д.12 тел. 8-81361-65-230; Глава и зам.главы администрации 8-81361-65331 |  |
| 4 | Доклад о готовности дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Управляющая компания МУП ЖКХ, ресурсоснабжающие организации | Д. Федоровское, ул. Почтовая д.12 тел. 8-81361-65-230; Глава и зам.главы администрации 8-81361-65331 | Информирование ЕДДС Тосненского муниципального района |

5.  Порядок включения объектов  Федоровского сельского поселения

после ликвидации чрезвычайных ситуаций:

|  | Ресурсоснабжающие организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Действия: | Федоровское МУП ЖКХ | ОАО «Тепловые сети» | Филиал ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» Пушкинский район электрических сетей (РЭС) | Никольский участок газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение» |
| Первостепенные действия Ресурсоснабжающих организаций | Включение насосной станции, Подача холодного водоснабжения на котельную | Запуск котельной, подача теплоносителя в систему | Включение эл.энергии на объектах I категории: - насосная станция, - котельная, - остальные потребители | Подача газа на котельную |
| Второстепенные задачи | Подача ХВС потребителям, подключение ГВС | Контроль работы котельной | Контроль работы электрооборудования | Подача газа потребителям. |

Разработал: 		Специалист администрации по вопросам ЖКХ и благоустройства

Играйко О.В.   _____________

СОГЛАСОВАНО:

Федоровское МУП ЖКХ

инженерных коммуникаций и благоустройства

_______________________________  ________________  _________________

Должность 				 подпись 		ФИО

ОАО «Газпром газораспределение

Ленинградская обл.» в г.Тосно:

_______________________________  ________________  _________________

Должность 				 подпись 		ФИО

ОАО «Тепловые сети»:

_______________________________  ________________  _________________

Должность 				 подпись 		ФИО

Филиал ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети»

Пушкинский район электрических сетей (РЭС)

_______________________________  ________________  _________________

Должность 				 подпись 		ФИО