# Федоровское городское поселение

# Тосненский район Ленинградской области

# Администрация

Постановление

16.01.2018 №  24

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 №167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу «Водоснабжение и водоотведение Федоровского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области  в  2018 - 2020 годах».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                      	   А. С. Маслов

Приложение

к постановлению администрации Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

от  16.01.2018 № 24

Муниципальная программа

«Водоснабжение и водоотведение  Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2020 годах»

Раздел 1. Паспорт  муниципальной программы  «Водоснабжение и водоотведение  Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2020 годах»

| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Водоснабжение и водоотведение Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2020 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление правительства РФ от 12.02.1999 №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации; |
| Заказчик Программы | Администрация Федоровского городское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | Администрация Федоровского городское поселение Тосненского района Ленинградской области |
| Исполнитель Программы | Проектные и строительные организации, привлеченные на конкурсной основе. |
| Цель и задачи Программы | 1. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения, предприятий. 2. Уменьшение аварийности на сетях водоснабжения. 3. Повышение уровня социально-экономического развития, улучшение условий жизни населения Федоровского городского поселения. 4. Увеличение нагрузки на обновленную систему водоснабжения. 5. Экономия электроэнергии снижение стоимости подготовки воды. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Проектирование и строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды по 4000 куб.м. по адресу: ЛО, Тосненский район, д. Глинка, ул. Центральная, д. 62 |
| Сроки реализации | 2018-2020 годы |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (в ценах года реализации Программы) | Объем финансирования Программы в 2018 - 2020 годах: 1) ПИР из местного бюджета – 130,00 тыс. руб. Из прочих источников – 1170,0 тыс. руб. (под прочими источниками понимается возможная субсидия из областного бюджета) 2) Строительство 2019, 2020 – подлежит уточнению после ПИР. В ходе реализации Программы возможна корректировка финансирования мероприятий |
| Источники Финансирования Программы | - средства бюджета Федоровского городского поселения; - прочие источники (под прочими источниками понимается возможная субсидия из областного бюджета) |
| Ожидаемые результаты | Реализация Программы позволит: - повысить пропускную способность трубопровода путем применения современных технологичных материалов - уменьшить объем скрытых потерь готовой воды на сетях - ликвидировать неучтенные подключения - улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению - уменьшение потребления электрической энергии в системах водоснабжения и водоотведения до 40%. |
| Система контроля за исполнением Программы | Администрация Федоровского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Комитет по ЖКХ Ленинградской области |

Раздел 2. Характеристика проблемы водоснабжения

и обоснование необходимости ее решения

Муниципальное образование Федоровское городское поселение расположено в север – западной части Тосненского муниципального района Ленинградской области и граничит:

- с севера и северо – запада – с территорией Пушкинского района Санкт – Петербурга (г. Павловск, Тярлево, Грачевка и т.д.)

- с востока – с территориями Тельмановского сельского поселения и Красноборского городского поселения Тосненского района;

- с юга – с территорией Форносовского городского поселения Тосненского района;

- с запада – с территорией Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района;

Рельеф территории спокойный. Река Ижора и ее приток Черная с запада и юго-запада на север рассекают территорию поселения.

По территории Федоровского городского поселения проходит автодорога районного значения, связывающая автомобильную трассу Москва – Санкт-Петербург Е-105 с бетонной кольцевой автодорогой А-120.

Климат – умеренно холодный, переходный от морского к континентальному, с продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом.

Средняя многолетняя годовая температура воздуха составляет 3,50 С. Средняя температура самого холодного месяца (февраль) равна -8,60 С, самого теплого (июль) - +16,70 С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает  – 400 С, абсолютный максимум - +340 С.

Участок муниципального образования Федоровское городское поселение представляет собой слабонаклонную террасированную равнину с высотными отметками 40-66 м над уровнем моря, представляющую собой северо – восточные отроги Ижорского плато. Большую часть территории занимают восточный и южный склоны террасы, с уклоном на восток,  крутизной около 5-60. В нижней части склона характерно выклинивание грунтовых вод, проявляющееся в повышенной влажности почвы.

Городской поселок Федоровское является административным центром муниципального образования Федоровское городское поселение, где размещены поликлиника, школа, детский сад, амбулатория, дом культуры, почта, аптека. Главная улица поселения – Шоссейная имеет транспортные выходы на Московское шоссе, г. Павловск и п.г.т. Форносово. Численность населения – 4,0 тыс. чел. Современная застройка представлена:

•	Малоэтажной индивидуальной застройкой (1-2 этажные деревянные и кирпичные дома);

•	Двух, трехэтажные многоквартирные кирпичные дома (новый фонд);

•	5-ти этажные многоквартирные дома (старый фонд);

Системы теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи с чем возникают аварийные ситуации. Значительный уровень износа наружных инженерных систем теплоснабжения, систем горячего, холодного водоснабжения, водоотведения составляют 80-90%. В целях безаварийной работы необходимо выполнить работы по строительству новой ВПНС. Имеющаяся водопроводная насосная станция  (ВНС), расположена по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Глинка, ул. Центральная, д. 62. Здание одноэтажное, общей площадью 58,6 кв.м, 1974 года постройки, расположено на земельном участке площадью 5 426 кв.м. Данный земельный участок является собственностью муниципального образования Федоровское городское поселение.  Имеются два резервуара чистой питьевой воды: основной на 500 куб. м, дополнительный на 100 куб. м. В случае аварии данного запаса  хватает на 7 часов. Отсутствует резервный источник питания.

Данная ВНС обслуживает жителей д. Федоровское и частично жителей д. Глинка.

ВНС передана по договору хозяйственного ведения от 10.08.2012  Федоровскому МУП ЖКХ, инженерных сетей и благоустройства. Износ здания составляет 90 % (разрушен фундамент, отсутствует отопление, дренаж), износ насосов – 95 %, электрооборудования – 80 %, коллекторов, труб, задвижек – 98 %. Потери электроэнергии составляют 60 %.

За период 2015 - 2017 гг. на ВНС  произошло 27 аварий из-за поломок оборудования.

В результате каждой аварии вода не подавалась на срок от 3-х часов до 2-х суток, что составило 355 часов, в т.ч 90 часов – пиковых нагрузок. Средняя мощность подачи воды – 50 куб. м/час., пиковые нагрузки – 100 куб. м/ час. Т.к. с данной ВНС идет снабжение и местной котельной, то остановка ВНС приводит и к остановке подачи горячего водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, согласно технико–экономических показателей к генеральному плану  Федоровского сельского поселения, утвержденного Решением Совета Депутатов от 09.10.2009 № 238 к 2025 году  численность населения в указанных населенных пунктах составит  около 25 000 чел.  При существующих нормативах расхода воды на 1 чел. / мес. = 9,51 куб. м резервуар для чистой воды необходим на 8 000 куб. м. (лучше 2 резервуара по 4 000 куб.м. Это позволит периодически закрывать один из резервуаров на обслуживание).

Раздел 3. Цели и задачи Программы

Целью Программы являются:

1. Реализация государственной политики по рациональному использованию ресурсов на территории Федоровского городского поселения.

2. Повышение уровня социально-экономического развития, улучшение условий жизни населения.

3. Организация устойчивого водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Снижение потерь воды на сетях.

Достижение целей Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- определение источников финансирования проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, а также обеспечения эффективного использования финансовых средств;

- организация разработки документации;

- организация строительно-монтажных работ.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы в 2018-2020  необходимо привлечь:

(тыс. руб.)

| Объекты | По годам |
| --- | --- |
|  | Бюджет | 2018 | 2019 | 2020 |
| Проектно-изыскательские работы | Прочие источники* | 1170,0 |  |  |
|  | Местный | 130,0 |  |  |
|  | Областной |  |  |  |
| Строительство ВПНС и двух резервуаров для хранения чистой питьевой воды по 4 000 куб.м. | Прочие источники |  | Требует уточнения и будет определен после ПИР | Требует уточнения и будет определен после ПИР |
|  | Местный |  |  |  |
|  | Областной |  |  |  |
| Всего | Прочие источники | 1170,0 |  |  |
|  | Местный | 130,0 |  |  |
|  | Областной |  |  |  |
| Общий объем финансирования |  | 1300,00 |  |  |

Раздел 5. Механизм реализации и управления программой

В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса.

Период реализации Программы составляет 3 года: 2018, 2019, 2020 года.

В рамках выполнения настоящей Программы Администрация Федоровского городского поселения выполняет функции муниципального заказчика по проектно-изыскательским и строительным работам ВПНС на территории поселения, осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств на реализацию настоящей Программы.

Раздел 6. Ожидаемые результаты

Реализация Программы позволит:

-произвести строительство новой водонапорной повышающей станции.

- улучшить качество предоставляемой услуги существующим абонентам;

- уменьшить вторичное загрязнение питьевой воды с помощью применения более технологичных материалов.

- повысить уровень водоснабжения  индивидуального жилищного фонда, улучшить условия жизни, экологической обстановки и развитие экономики поселения.

- уменьшение потребления электрической энергии в системах водоснабжения и водоотведения до 40%.

# Text boxes

«Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение и водоотведение Федоровского городского поселения Тосненского района  Ленинградской области  в  2018 - 2020 годах»