**Текущий ремонт за 2014г.**

 **Текущий ремонт дома по адресу: ул. Центральная д. № 2**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание | дата |
| Замена автоматического выключателя ВА-47-29/63А | Февраль 2014г |
| Ремонт проводки в подвале(зачистка скрутки0 | Июль 2014г. |
| Установка предохранительного клапана в теплоцентре | 29.08.14г. |

 **Текущий ремонт дома по адресу: ул. Центральная д.№ 3**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
| замена кабеля от вводного щитка до щитка ГРЩ (5м) | Апрель 2914г.  |
| Ремонт примыкания к вентиляционной шахте над кв.№13 | 15.08.14г |
| Установка предохранительного клапана в теплоцентре | 28.08.14г. |
| Теплоизоляция труб отопления и ГВС (34м) | 02.09.14г |
| Изготовление и установка чердачной двери | 03.09.14г. |

**Текущий ремонт дома по адресу: ул. Центральная д.№ 4**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
| Замена светильников в 3под. (3шт.) | Январь 2014г. |
| Замена автоматического выключателя ВА-47-29/63А в щитке ГРЩ (4 под.) | Февраль 2014г |
| Установка предохранительного клапана в теплоцентре | 28.08.14г. |
| Теплоизоляция труб отопления и ГВС (12м) | 29.08.14г. |
| Установка стеклопакетов | Март 2014г. |

 **Текущий ремонт дома по адресу: ул. Центральная д.№ 6а**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
| Замена стояка ХВС 15м | Апрель 2014г. |
| Ремонт кровли (1 под.) 1слой-30 м2, 2слой-30 м2 | Апрель 2014г. |
| Ремонт кровли (2 под.) 1слой-10 м2, 2слой-10 м2 | Май 2014г. |
| Ремонт кровли (3 под.) 1слой-10 м2, 2слой-10 м2 | Май 2014г. |
| Замена автом. Выкл. В щитке ГРЩ | Апрель 2014г  |
| Замена плавкой вставки в вводном щитке | Июль 2014г. |
| Изготовление и установка двери на крышу (2 под.) | 27.08.2014г. |
| Смена краника ф 1/2"на стояк отопления | 05.11.2014г. |
| Замена стояка ХВС 4м в кв.№2, установка соединения «GEBO» | Ноябрь 2014г. |
| Ремонт кровли и примыкания (3 под.) 10 м2 | 23-24 ноября 2014г. |
| Установка стеклопакетов 11 шт. (34,164 м2) | Октябрь 2014г. |
|  |  |

 **Текущий ремонт дома по адресу: ул. Центральная д.№ 6**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
| Замена фонаря при входе (4 под.) | 17.09.14 |
| Замена ГРЩ однополюс. Автомат. -2 шт. | 14.01.13 |
| Установка стеклопакетов 20 шт. (37,142 м2) | Ноябрь 2014г. |

 **Текущий ремонт дома по адресу: ул. Центральная д. № 8**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
| Замена стекол 10,999 м2 (!6 шт.) | 20.02.14 |
| Замена крана в теплоцентре на отоплении | 29.08.2014г |
| Установка предохранительного клапана в теплоцентре | 29.08.2014г |

 **Текущий ремонт дома по адресу: ул. Центральная д.№ 9**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание | дата |
| Замена стекол (10 шт.) 7м2 | 7-14 марта 2014г. |
| Замена плавкой вставки в щитке ГРЩ  | марта 2014г. |
| Замена автом. Выкл в этажном щитке (3 под. 4 этаж) | Апрель 2014г. |
| Замена плавкой вставки в щитке ГРЩ  | май 2014г. |
| Демонтаж старых проводов (3 под. 4 этаж) | Июль 2014г.  |
| Ремонт кровли (1 под.) 1 м2 | Июль 2014г.  |
| Замена стекол (2 шт.) 1,33м2 | 20.08.2014г. |
| Ремонт кровли и примыкания (1 под.) 1слой-10 м2, 2слой-10 м2 | 22.11.2014г. |

 **Текущий ремонт дома по адресу: ул. Шоссейная д. № 5**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
| Замена стекол 15м2  | Апрель 2014г. |
| Замена стояка ХВС (5 под.) 15м | 18.06.2014г. |
| Замена стояка ХВС (2 под.) 15м | 02.07.2014г. |
| Замена кабеля освещения (подвал) 50м | май 2014г. |
| Ремонт кровли (2 под.) 10 м2 | Август 2014г. |

 **Текущий ремонт дома по адресу: ул. Шоссейная д. № 9**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
| Ремонт кровли (5 под.) 1слой-10 м2, 2слой-10 м2 | 10.06.14г. |
| Изготовление и установка скамейки 1 шт. | Март 2014г. |
| Замена предохранителя в щитке ГРЩ | Февраль 2014г. |
| Замена стекол (3 шт.) 1,38 м2 | 20.08.2014г. |
| Ремонт кровли (5 под.) 3 м2 ,ремонт примыкания к вент шахте 3м | 23.11.2014г. |
| Ремонт кровли (3 под.) 5 м2 ,ремонт примыкания к вент шахте 1,2м | 23.11.2014г. |

 **Текущий ремонт дома по адресу: ул. Шоссейная д.№ 11**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
| Замена стекол (4.5 под.) 10 м2 | Апрель 2014г. |
| Замена светильников (4 под.) 18 шт. | Январь 2014г. |
| Замена автом. Выкл в этажном щитке (4 под. 1 этаж) | Март 2014г. |
| Ремонт кровли (2 и 3 под.) 30 м2 | 7-11 июля 2014г. |
| Ремонт бетонной лестницы в подвал | Июль 2014г. |
| Замена кровли над входом в подвал 17 м 2 | Июль 2014г. |
| Ремонт двери в подвал | Июль 2014г. |

 **Текущий ремонт дома по адресу: ул. Шоссейная д.№ 13**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
| Замена стекол 5м2 | Апрель 2014г. |
| Замена трубы ХВС 3.5 м  | 20.05.14г. |
| Замена шины плавкой вставки в щите ГРЩ 1 шт. | Июнь 2014г. |
| Замена стекол (3 шт.)0,683 м2 | 13.01.2015 |

 **Текущий ремонт дома по адресу: ул. Шоссейная д.№ 22**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
|  |  |

**Текущий ремонт дома по адресу: ул. Шоссейная д.№ 18**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
| Ремонт межэтажного щитка  | Май 2014г. |

 **Текущий ремонт дома по адресу: ул. Шоссейная д.№ 16**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
| Замена трубы отопления ф40 8м | 18.09.2014г. |

**Текущий ремонт дома по адресу: ул. Шоссейная д.№ 14**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
| Замена трубы отопления ф40 8м | 09.09.2014г. |
| Замена трубы отопления ф 20 12мУстановка радиатора отопления | 19.11.2014г. |
| Изготовление и установка перегородки и двери в подъезде | 27.11.2014г. |

 **Текущий ремонт дома по адресу: ул. Шоссейная д.№ 10**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
|  |  |

 **Текущий ремонт дома по адресу: ул. Шоссейная д.№ 8**

**2014г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
|  |  |

 **Текущий ремонт дома по адресу: ул. Почтовая д.№ 7**

**2013г.**

|  |  |
| --- | --- |
| содержание | дата |
| Установка стеклопакетов 16 шт. (50,76м2) | Июль 2014г. |
| Установка эл. Насоса в подвале 1 шт. | Январь 2014г. |
| Замена стояка ХВС 3мЗамена стояка ГВС 3 м | 13.08.2014г. |
| Установка предохранительного клапана в теплоцентре | 01.09.2014г. |
| Теплоизоляция труб отопления и ГВС ф110 – 12м, ф50 – 16м | 03.09.2014г. |
| Замена стояка отопления ф16 (4 под.) 30м | Ноябрь 2014г. |
|  |  |